## 报价汇总表
人民防空工程报价表
工程名称：黄石临空商务产业园独栋企业总部项目一期
建设单位：黄石市城瑞房地产开发有限公司
施工总承包单位：黄石市城发建设有限公司
分项报价 | 项目 | 金额
防护工程
防化工程
总计
（大 写）
投标报价为完成约定工作的所有费用（含制作费、安装费、调试费、运输费、措施费、第三方检测费、利润及9%税金等全部费用）。
报价单位（盖章）：
联系人（签字）：
联系电话：
年 月 日

## 防护
人防防护报价表
工程名称：黄石临空商务产业园独栋企业总部项目一期
序号 | 商品名称 | 型号 | 门洞尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 备注
1 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4825(6) | 4800*2500 | 樘 | 1 |  |  | 轻质复合材料LBHSFM4825
2 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM6025(6) | 6000*2500 | 樘 | 2 |  |  | 轻质复合材料LBHSFM6025
3 | 连通口双向防护密闭封堵板 | HFM0820(6) | 800*2000 | 樘 | 1 |  |  | 轻质复合材料LBFM0820
4 | 连通口双向防护密闭封堵板 | HFM1220(6) | 1200*2000 | 樘 | 2 |  |  | 轻质复合材料LBFM1220
5 | 连通口双向防护密闭封堵板 | HHFM1220(6) | 1200*2000 | 樘 | 2 |  |  | 轻质复合材料LBHFM1220
6 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1520(6) | 1500*2000 | 樘 | 2 |  |  | 轻质复合材料LBHFM1520
7 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HM0820 | 800*2000 | 樘 | 1 |  |  | 轻质复合材料LBM0820
8 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HM1020 | 1000*2000 | 樘 | 1 |  |  | 轻质复合材料LBM1020
9 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HM1220 | 1200*2000 | 樘 | 2 |  |  | 轻质复合材料LBM1220
10 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HK600(5) | 640*1400 | 樘 | 2 |  |  | 轻质复合材料LBHK600
11 | 防爆地漏 | DN80 |  | 个 | 4
12 | 呼叫按钮 |  |  | 个 | 1
13 | 密封橡胶条 |  |  | 米 | 133
14 | 吊环 |  |  | 个 | 19
15 | 运输费
16 | 第三方检测费
17 | 合计
备注：本报价已包括供货、运输、安装调试费、第三方检测费；防爆地漏、防爆呼唤按钮、吊钩只含制作费，不含安装。以上报价均为含税价（9%）

## 防化
（通风）防化工程报价表
工程名称：黄石临空商务产业园独栋企业总部项目一期
序号 | 商品名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 油网除尘器 | LWP-D-1600（管式） | 组 | 1 |  | 0
2 | 过滤吸收器 | RFP-1000 | 个 | 2 |  | 0
3 | 过滤吸收器支架 |  | 个 | 1 |  | 0
4 | 手动密闭阀门 | DN560 | 个 | 4 |  | 0
5 | 手动密闭阀门 | DN441 | 个 | 2 |  | 0
6 | 超压排气活门 | PS-250 | 个 | 3 |  | 0
7 | 插板阀 | DN560 | 个 | 1 |  | 0
8 | 插板阀 | DN441 | 个 | 1 |  | 0
9 | 人防专用法兰片 | D560 | 个 | 8 |  | 0
10 | 人防专用法兰片 | D441 | 个 | 4 |  | 0
11 | 人防专用法兰片 | D315 | 个 | 4 |  | 0
12 | 换气堵头 | DN400 | 个 | 2 |  | 0
13 | 风量调节阀 | DN441 | 个 | 1 |  | 0
14 | 轴流风机 | L=3908m/h N=1.1KW | 台 | 1 |  | 0
15 | 电动离心风机 | L=4000m/h N=2.2KW | 台 | 1 |  | 0
16 | 电动离心风机 | L=3000m/h N=2.2KW | 台 | 1 |  | 0
17 | 测压装置 | DN15 | 套 | 1 |  | 0
18 | 放射性监测取样管 | DN32 | 根 | 1 |  | 0
19 | 尾气监测取样管 | DN15 | 根 | 2 |  | 0
20 | 过滤器压差测量管 | DN15 | 根 | 4 |  | 0
21 | 圆形风管 | 3mm | ㎡ | 38 |  | 0
22 | 矩形风管 |  | ㎡ | 35 |  | 0
23 | 气密测量管 | DN50 | 个 | 6 |  | 0
24 | 预埋套管 | D560 | 个 | 4 |  | 0
25 | 预埋套管 | D441 | 个 | 1 |  | 0
26 | 预埋套管 | D250 | 个 | 3 |  | 0
27 | 防化标志牌 |  | 套 | 1 |  | 0
28 | 防化设备指示牌 |  | 套 | 1 |  | 0
29 | 排风机控制箱 |  | 个 | 1 |  | 0
30 | 送风机控制箱 |  | 个 | 1 |  | 0
31 | 防火阀 | 630*320 | 个 | 2 |  | 0
32 | 防火阀 | D560 | 个 | 1 |  | 0
33 | 安装及运输费
34 | 第三方检测费
35 | 合计 |  |  |  |  | 0
本报价已包括供货、运输、安装调试费、第三方检测费及9%税金。